ПЕРЕЧНЬ УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ:
	г. Уфа, ул. Амантая, 9/1 кв.

| № п/п | Ц Наименование работ |  | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |  |  |
| 1 | Влажное подметание полов во всех помещениях общего пользования на 1 этаже (включая лестничные площадки, марши, места перед загрузочными клапанами мусоропроводов, кабин лифтов) |  | 5 дней в неделю |  |
| 2 | Мытье мест общего пользования |  | 1 раз в неделю |  |
| 3 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабин лифтов t |  | 1 раз в 2 месяца |  |
| 4 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков на лестничных клетках, шкафов электросчетчиков, слаботочных |  | 2 раза в год |  |
|  | устройств, обметание пыли |  |  |  |
| 5 | Мытье окон |  | 2 раза в год |  |
| 6 | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков |  | 2 раза в месяц |  |
| 7 | Удаление мусора из мусорных камер, подметание пола мусорных камер. Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода. Мойка сменных мусоросборников |  | 1 раз в сутки |  |
| 8 | Мытье нижней части ствола и шибер мусоропровода, влажная протирка стен и дверей мусорной камеры. Дезинфекция мусоросборников |  | 1 раз в месяц |  |
| 9 | Устранение засоров |  | по мере необходимости |  |
| 10 | Уборка чердачного и подвального помещения |  | 2 раза в год |  |
| 11 | Подготовка зданий к праздникам |  | по мере необходимости |  |
| 2. Уборка земельного участка, входящей в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 12 | Санитарное содержание придомовой территории: - уборка в зимний период: |  |  |  |
|  | сдвижка и подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки |  |  |
|  | посыпка территории противогололедными реагентами | 1 раз в сутки |  |  |
|  | сдвижка и подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки |  |  |
|  | - уборка в теплый период: |  |  |  |
|  | подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в сутки |  |  |
|  | подметание территории в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в двое суток |  |  |
| 13 | Протирка указателей | 5-раз в год |  |  |
| 14 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| 15 | Промывка урн | 1 раз в месяц, кроме зимнего периода |  |  |
| 16 | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |  |  |
| 17 | Уборка газонов от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| 18 | Стрижка газонов | по мере необходимости |  |  |
| 19 | Выкашивание газонов | 3 раза в сезон |  |  |
| 20 | Поливка газонов, зеленых насаждений | по мере необходимости |  |  |
| 21 | Стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев | 1 раз в год |  |  |
| 22 | Полив тротуаров | по мере необходимости |  |  |
| 23 | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | по мере перехода к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |
| 24 | Ликвидация скользкости. Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |  |  |
| 3. Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора |  |  |  |  |
| 25 | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |  |  |
| 26 | Вывоз крупногабаритного мусора | по мере необходимости |  |  |
| 4. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |  |
| 27 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок |  |  | 2 раза в год |
| 28 | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевших отмосток |  |  | По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период |
| 29 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования, остекление и закрытие чердачных слуховых окон |  |  | По мере необходимости |
| 30 | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей |  |  | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
| 31 | Промывка и опрессовка систем центрального отопления |  |  | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
| 32 | Устранение причин подтапливания подвальных помещений |  |  | по мере необходимости |
| 5 Работы, выполняемые в случае необходимости при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов |  |  |  |  |
| 33 | Работы при проведении технических осмотров общего имущества многоквартирного дома а) устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в запорной арматуре, уплотнение сгонов, устранение засоров): б) устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт, теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников. компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.): в) устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, замена перегоревших ламп; г) прочистка канализационного лежака, устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации; д) проверка исправности канализационных вытяжек; е) проверка наличия тяги в дымовентиляционтшх каналах; ж) частичный ремонт кровли; з) проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводки. |  |  | Проверка исправности канализационных вытяжек 2 проверки в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционны х каналах 2 проверки в год. |
| 34 | Регулировка и наладка систем отопления |  |  | по мере необходимости |
| 35 | Проверка и ремонт коллективных приборов учета |  |  | поверка в соответствии с техническими паспортами на приборы, ремонт |
| 36 | Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства |  |  | ежедневно круглосуточно |
| 37 | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности |  |  | ежемесячно |
| 38 | Техническое обслуживание помещения Собственника с выполнением следующих видов работ (стоимость выполнения работ входит в оплату за техническое обслуживание, заменяемые запчасти и материалы оплачиваются Собственником дополнительно): а) замена прокладок, сальниковых набивок, водоразборной арматуры с устранением утечки воды; б) установка вставки для седла клапана. полиэтиленовых насадок к вентильной головке: в) регулировка смывного бачка с устранением утечки воды; г) укрепление расшатанного унитаза, умывальника, раковины, мойки; д) наладка и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов, воздушных пробок, промывка трубопроводов и нагревательных приборов, регулировка запорной арматуры. |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |
| 6. Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |  |
| 39 | Устранение аварии: |  |  |  |
|  | в системах водо-, теплоснабжения в системах канализации в системах энергоснабжения (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) | в течение 30 минут в течение 30 минут в течение 30 минут |  |  |
| 40 | Выполнение заявок населения: |  |  |  |
|  | повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений) | в течение трех суток |  |  |
|  | разбитое стекло, сорванные-створки в местах общего пользования | в течение одних суток в зимнее время, трёх суток в летнее время в течение семи суток |  |  |
|  | замена ламп, светильников, электропроводки проводки в местах общего пользования, (кроме электросетей помещений Собственников)/ по заявке жителей | в течение трех суток/ в течении суток |  |  |
|  | устранение неисправности лифта | По договору с ЮУЛ |  |  |
| 7. Прочие услуги |  |  |  |  |
| 41 | Дератизация, дезинсекция | 1 раз в месяц |  |  |