 Сведения о выполняемых работах (оказываемых  услугах) по содержанию и  ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

	1.Ремонт и содержание конструктивных элементов зданий.
Кровельные работы: Мелкий ремонт мягкой кровли. Ремонт внутренних водостоков, прочистка водостоков. Очистка кровли от  снега и наледи, мусора, грязи, листьев и посторонних предметов. Устранение неисправностей конструктивных  элементов кровли в связи с жалобами и обращениями граждан (локализация  протечек, устранение неисправностей в системах водоотлива с кровли и т.д.)

Плотничные работы: Ремонт входных дверей, дверей на входах в подвальные и чердачные помещения. Укрепление, ремонт и смена флагодержателей и домовых знаков. Ремонт почтовых ящиков. Мелкий ремонт оборудования детских и спортивных площадок, подготовка их к сезонной  эксплуатации. Ремонт ограждений контейнерных площадок. Устранение неисправностей в связи с жалобами и обращениями.

Столярные работы: Работы по поддержанию в исправном состоянии оконных и дверных заполнений и их ремонт. Замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен. Ремонт и установка пружин на входных дверях. Выполнение работ по созданию нормативного температурно-влажностного режима в чердачных и подвальных помещениях, техподпольях (установка регулируемых решеток, остекление и закрытие  слуховых окон и входных дверей). Устранение неисправностей в связи с жалобами и обращениями.

Работы каменщика: Устранение неисправностей в связи с жалобами и обращениями.

Штукатурные работы: Мелкий ремонт цементных полов в подвалах и на лестничных клетках (заделка выбоин). Устранение неисправностей в связи с жалобами и обращениями.

Малярные работы: Выполнение малярных работ, связанных с устранением неисправностей отдельных конструктивных элементов жилого дома или оборудования в нем. Выполнение работ по ликвидации последствий протечек. Масляная окраска оборудования детских и спортивных площадок, подготовка их к сезонной  эксплуатации. Масляная окраска  контейнеров и ограждений контейнерных площадок. Оформление надписей (в лифтах, нумераций подъездов, этажей, списков контролирующих организаций). Устранение неисправностей в связи с жалобами и обращениями жильцов.

 

2. Обслуживание внутридомового инженерного оборудования.
Сантехнические работы: Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечение их удовлетворительного функционирования, замена прокладок, набивка сальников водоразборной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов и т.д. Прочистка систем внутренней канализации до колодца на выпуске. Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов с проверкой  исправности канализационных вытяжек. Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. Наладка и регулировка системы с ликвидацией не прогревов, завоздушивания, замена при течи отопительных приборов, крепление трубопроводов и приборов, частичное восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулируемой арматуре. Ремонт, промывка и гидравлические испытания системы отопления. Укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов контрольно-измерительными приборами. Установка и снятие заглушек на отсекающих задвижках при проведении гидравлических испытаний. Консервация, расконсервация и ремонт поливочной системы.  Выполнение работ по устранению неисправностей по обращениям и жалобам жильцов.

Обслуживание электрооборудования и электросетей: Мелкий ремонт электрооборудования вспомогательных помещений (лестничных клеток, подвалов, чердаков).  Ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств. Замена ламп накаливания. Смена автоматов, пакетных переключателей, устройство защитного отключения, выключателей. Смена отдельными местами электропроводки. Восстановление освещения в подвалах, техподпольях, технических коридорах. Работы по измерению сопротивления растекания тока заземляющих устройств, проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВт. Обслуживание общедомовых приборов учета электроэнергии. Обслуживание и ремонт бытовых напольных плит. Выполнение работ по устранению неисправностей по обращениям и жалобам жильцов.

Электрогазосварочные работы: Выполнение сварки деталей, узлов конструкций и трубопроводов во всех пространственных положениях сварочного шва на заданные размеры. Наплавка раковин и трещин. Сварочные работы при ремонте мусоропроводов, лестничных перил, малых архитектурных форм, контейнеров по сбору ТБО. Выполнение работ по устранению неисправностей по обращениям и жалобам жильцов и работ непредвиденного характера.

Обслуживание лифтов (круглосуточная работа лифтеров): выполнение работ лифтерами по управлению лифтами и контроль за их исправным состоянием. Пуск лифта в работу с предварительной проверкой аварийной сигнализации или телефона, исправности световой и звуковой сигнализации, автоматических замков на всех остановочных пунктах, кнопки «Стоп»; наблюдение за эксплуатацией лифта; остановка лифта при обнаружении неисправностей в его работе, в случае  необходимости эвакуация граждан из аварийно остановившегося лифта; устранение мелких  неисправностей или сообщение дежурному механику; содержание в чистоте кабины  лифта, очистка снаружи ограждений лифтовых шахт; заполнение журнала приема и сдачи смены.

3. Уборка и санитарное содержание мест общего пользования.
Уборка лестничных площадок в жилых домах:
Состав работ

 

Периодичность выполнения

 

Влажное подметание лестничных площадок и маршей 

2 раза в неделю

Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов

    1раз в неделю
Мытье лестничных площадок и маршей

    1 раз в месяц

Мытье пола кабины лифта

1 раз в неделю

Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта

2 раза в месяц

Мытье окон

1 раз в год

Уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка металлической решетки и приямка

1 раз в неделю

Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков

1 раз в год

Влажная протирка подоконников, отопительных приборов на лестничных клетках

2 раза в год

Дератизация и дезинфекция мест общего пользования и подвалов

по мере необходимости

Обслуживание мусоропроводов:
Профилактический осмотр мусоропроводов

2 раза в месяц

Удаление мусора из мусороприемных камер

ежедневно

Уборка мусороприемных камер

ежедневно

Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов

1 раз в месяц

Мойка нижней части ствола и шибера мусоропроводов

1 раз в месяц

Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода

1 раз в месяц

Дезинфекция мусоросборников

1 раз в месяц

Устранение засоров

по мере необходимости

 

4.Уборка придомовой территории:
Состав работ

 

Периодичность

выполнения

 

Зимняя уборка
Подметание свежевыпавшего снега

1 раз в  сутки

Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см.

1 раз в  сутки

Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов

3 раза в сутки

Посыпка территории противогололедными материалами

1 раз в  сутки

Очистка территории от  наледи и льда

1 раз в  сутки

Подметание территории в дни без снегопадов

1 раз в  сутки

Уборка контейнерных площадок

1 раз в  сутки

Механизированная уборка проезжей части, заездов в дни сильных снегопадов

по мере необходимости

 

 

Летняя уборка
Подметание территории

1 раз в сутки

Подметание территории в дни с сильными осадками

1 раз в 2 суток

Очистка урн от мусора

1 раз в сутки

Промывка урн

2 раза в месяц

Уборка газонов от случайного мусора

1 раз в 2 суток

Выкашивание газонов

2 раза за сезон

Уборка контейнерных площадок

1 раз в сутки

Уход за  зелеными насаждениями (стрижка, полив)

по мере необходимости

5. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного  мусора: Производится по мере накопления на контейнерных площадках.

6. Содержание лифтов выполнение работ силами подрядных специализированных организаций: по техническому диагностированию и обследованию, техническому освидетельствованию (оценка содержания лифтов в технически исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу) и электроизмерительных работ на лифтах, обследованию лифтов, отработавших нормативный срок службы (с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации), техническому обслуживанию лифтов и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи (ТО-1 проводится 1 раз в 15 дней, ТО-2 проводится 1 раз в месяц, ТО-3  проводится 1 раз в 6 месяцев).

7. Аварийно-диспетчерское обслуживание: выполнение работ  по устранению аварий на внутридомовых инженерных сетях в ночные, выходные и праздничные дни.



