План мероприятий на 2013г. по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома № 19   по ул. 8 Марта г. Уфы   и придомовой территории

| Показатель | Срок проведения |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов здания |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  |
| Набор работ |  |  |
| Замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен | Август-октябрь |  |
| Ремонт входных дверей, дверей на входах в подвальные и чердачные помещения, установка уплотнителей (при необходимости) | Август-октябрь |  |
| Очистка кровли от мусора, грязи, листьев и посторонних предметов. Очистка ливнёвых воронок, желобов, водостоков | Апрель-сентябрь |  |
| Ремонт отмостки (местами) | Май-октябрь |  |
| Ремонт плиточного покрытия пола на лестничных клетках (местами) | В течение года |  |
| Профосмотры Проведение осмотров (обследований) помещений здания, его конструктивных элементов (заполнения оконных и дверных проемов) в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды), проведение осмотров каменных, бетонных и железобетонных конструкций в период подготовки к сезонной эксплуатации, проведение осмотров кровель и чердаков, состояния облицовки и штукатурки фасадов и подъездов, проведение осмотров (обследований) окрашенных поверхностей в жилых домах, а также осмотры конструктивных элементов после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения, проведение осмотров сооружений малых архитектурных форм | 2 раза в год (март-май; август-октябрь) |  |
| Осмотр, ремонт и прочистка вентиляционных каналов | 2 раза в год по графику |  |
| Непредвиденный ремонт (аварийное обслуживание) Мелкий ремонт кровли по заявкам жителей. Ремонт внутренних водостоков, прочистка водостоков. Устранение неисправностей конструктивных элементов кровли в связи с жалобами и обращениями граждан (локализация протечек, устранение неисправностей в системах водоотлива с кровли и т.д.) Укрепление, ремонт и смена домовых знаков. Ремонт и установка пружин на входных дверях. Выполнение работ по созданию нормативного температурно-влажностного режима в чердачных и подвальных помещениях, технических подпольях (установка регулируемых решеток, остекление и закрытие слуховых окон и входных дверей). Мелкий ремонт цементных полов в подвалах и на лестничных клетках (заделка выбоин). Выполнение штукатурных и малярных работ, связанных с устранением неисправностей отдельных конструктивных элементов жилого дома или оборудования в нем. Выполнение работ по ликвидации последствий протечек. Оформление надписей (в лифтах, нумераций подъездов, этажей, списков контролирующих организаций). Устранение неисправностей в связи с жалобами и обращениями жителей. Выполнение работ по ремонту поручней и перил на лестничных клетка, ремонт обрамлений лифтового хозяйства. Осмотр, прочистка и ремонт вентканалов. | В течение года при выявлении дефектов; после проведения профобходов; устранение неисправностей по обращениям жителей жилого дома |  |
| 2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  |
| Набор работ |  |  |
| Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления. Укомплектование тепловых вводов и тепловых узлов контрольно-измерительными приборами. Установка и снятие заглушек на отсекающих задвижках при проведении гидравлических испытаний. | Май-сентябрь (по графику) |  |
| Оформление допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии на отопительный период 2013/14г.г. | Июль-сентябрь |  |
| Техническое обслуживание ЗПУ «Визит» (производится подрядной организацией). | Ежемесячно |  |
| Техническое обслуживание лифтов (производится подрядной организацией): Контроль над исправным состоянием лифтов. Проверка аварийной сигнализации или телефона, исправности световой и звуковой сигнализации, автоматических замков на всех остановочных пунктах, кнопки «Стоп». Наблюдение за эксплуатацией лифта; остановка лифта при обнаружении неисправностей в его работе, в случае необходимости эвакуация граждан из аварийно остановившегося лифта; устранение мелких неисправностей или сообщение дежурному механику; содержание в чистоте кабины лифта, очистка снаружи ограждений лифтовых шахт. Выполнение работ силами подрядных специализированных организаций по техническому диагностированию и обследованию, техническому освидетельствованию (оценка содержания лифтов в технически исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу) и электроизмерительных работ на лифтах, обследованию лифтов, отработавших нормативный срок службы (с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации). техническому обслуживанию лифтов и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи. | Ежедневно |  |
| Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления (включая насосные установки). | В течение года при выявлении дефектов; после проведения профобходов; устранение неисправностей по обращениям жителей жилого дома |  |
| Техническое обслуживание и ремонт ВДГО (внутридомового газового оборудования) (выполняется подрядной организации). | По договору |  |
| Профосмотры Проведение осмотров (обследований) инженерного оборудования и коммуникаций жилых зданий после и перед началом отопительного сезона, а также осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. Проведение осмотров (обследований) электросетей и электрооборудования, электрощитовых в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды), а также осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | 2 раза в год март- май; август-октябрь) |  |
| Непредвиденный ремонт (аварийное обслуживание) Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечение их удовлетворительного функционирования, замена прокладок, набивка сальников водоразборной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов и т.д. Прочистка систем внутренней канализации до колодца на выпуске. Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов с проверкой исправности канализационных вытяжек. Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. Наладка и регулировка работы системы отопления, ликвидацией завоздушивания стояков, замена неисправных отопительных приборов, крепление трубопроводов и приборов, частичное восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулируемой арматуре. Мелкий ремонт электрооборудования вспомогательных помещений (лестничных клеток, подвалов, чердаков). Ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств. Замена ламп освещения. Смена автоматов, пакетных переключателей, устройство защитного отключения, выключателей. Замена участков электропроводки. Обслуживание общедомовых приборов учета электроэнергии. Выполнение сварки деталей, узлов конструкций и трубопроводов во всех пространственных положениях сварочного шва на заданные размеры. Сварочные работы при ремонте лестничных перил, малых архитектурных форм, контейнеров по сбору ТБО. Выполнение работ по устранению неисправностей по обращениям и жалобам жителей и работ непредвиденного характера. | В течение года при выявлении дефектов; после проведения профобходов; устранение неисправностей по обращениям жителей жилого дома |  |
| Гос. поверка коммерческих приборов учёта холодной, горячей воды и тепловой энергии. | Выполняется в течение года при выявлении дефектов. |  |
| Ремонт (замена) коммерческих приборов учёта холодной, горячей воды и тепловой энергии (выполняется по результатам гос. поверки) | При необходимости |  |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание: выполнение работ по устранению аварий на внутридомовых инженерных сетях в ночные, выходные и праздничные дни. | Круглосуточно |  |
| 3. Внешнее благоустройство |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  |
| Набор работ |  |  |
| 3.1. Услуги подрядных организаций |  |  |
| Полив газонов, цветников и других насаждений. Полив тротуаров. | В летний период по мере необходимости |  |
| Механизированная очистка снега на придомовой территории. Вывоз снега с придомовой территории. | В зимний период по мере необходимости |  |
| 3.2. Услуги управляющей организации |  |  |
| Мелкий ремонт оборудования детских и спортивной площадок, подготовка их к сезонной эксплуатации. Масляная окраска оборудования детских и спортивной площадок, подготовка их к сезонной эксплуатации. | Апрель-июнь; Август-октябрь и по мере необходимости |  |
| Ремонт и покраска ограждений газонов, урн и скамеек. Ремонт и покраска (при необходимости) ограждений контейнерной площадки и контейнеров. Благоустройство газонов; Побелка бордюров. Посадка деревьев и кустарников. Рыхление почвы газонов, стрижка газонов | Апрель-май Апрель-июнь По мере необходимости |  |
| Уборка придомовой территории от мусора, листвы, снега, льда. Обработка (посыпка) пешеходных проходов (дорожек) песком и солью. Выполнение мероприятий по отводу талых вод. | Ежедневно В зимний период по мере необходимости |  |
| Ремонт (устройство) ограждений газонов, цветников на придомовой территории (при необходимости) | Май-сентябрь |  |
| Масляная окраска ограждений газонов, цветников на придомовой территории | Май-сентябрь |  |
| 4. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния здания |  |  |
| 4.1. Услуги подрядных организаций |  |  |
| Вывоз ТБО, КГМ и утилизация | Сбор твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора производится на контейнерной площадке и в бункере. Вывоз и утилизация из контейнеров – ежедневно, из бункера - по мере накопления. |  |
| Санитарная обработка подвальных помещений жилых домов: - дератизация; - дезинсекция (привлекаются специализированные организации) | Ежемесячно (по договору); По мере поступления заявок |  |
| 4.2. Услуги управляющей организации |  |  |
| Уборка лестничных клеток | По установленному перечню и периодичности выполнения работ |  |